## 第100章
工程量清单
工程名称： | 京平、京秦高速公路取消省界收费站工程-机电工程第2标段 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 TS100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
107 | 联合施工图设计 | 项 | 1 |  | 0
113 | 进驻工地
-1 | 承包人驻地建设 | 项 | 1 |  | 0
-2 | 施工临时用电（含试运行） | 项 | 1 |  | 0
120 | 试运行和验收
-1 | 试运行 | 项 | 1 |  | 0
-2 | 交工、竣工资料 | 项 | 1 |  | 0
-3 | 交工、竣工验收 | 项 | 1 |  | 0
121 | 专用工具 | 项 | 1 |  | 0
123 | 操作和维修手册 | 项 | 1 |  | 0
124 | 技术培训 | 项 | 1 |  | 0
129 | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 0
130 | 施工环保费 | 项 | 1 |  | 0
131 | 交通导改 | 项 | 1 |  | 0
132 | 安全接入检测 | 项 | 1 |  | 0
清单 TS100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第800章
工程量清单
工程名称： | 京平、京秦高速公路取消省界收费站工程-机电工程第2标段 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元
清单 TS800章 机电工程
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
TS802 | ETC门架机电系统
TS802-1 | ETC门架系统设备
1 | ★RSU（含PSAM卡及PCI密码卡，支持双密钥算法） | 套 | 96 |  | 0
2 | ★天线控制器（可同时接8个天线） | 套 | 32 |  | 0
3 | ★高清车牌识别设备（300万像素） | 套 | 96 |  | 0
4 | 补光灯（≤48W） | 套 | 96 |  | 0
5 | ★高清监控摄像机（900万像素） | 套 | 18 |  | 0
6 | 机房内球形监控摄像机（300万像素） | 套 | 8 |  | 0
7 | 路侧球形监控摄像机（300万像素） | 套 | 8 |  | 0
8 | ★车道控制器 | 台 | 32 |  | 0
9 | ★容错服务器 | 台 | 8 |  | 0
10 | ★数据储存磁盘阵列（SSD固态硬盘） | 台 | 8 |  | 0
11 | ★门架工业以太网交换机 | 台 | 33 |  | 0
12 | ★门架三层以太网交换机 | 台 | 8 |  | 0
13 | 单路以太网光端机 | 对 | 10 |  | 0
14 | ★视频以太网交换机 | 台 | 8 |  | 0
15 | ETC门架网络监控设备 | 套 | 18 |  | 0
16 | ★北斗定位与授时设备 | 套 | 8 |  | 0
17 | ★综合网关设备 | 套 | 18 |  | 0
TS802-2 | 系统及应用软件
1 | 系统软件
1） | 服务器操作系统 | 套 | 8 |  | 0
2） | 数据库软件 | 套 | 8 |  | 0
3） | 工控机操作系统 | 套 | 32 |  | 0
4） | ★防病毒软件 | 套 | 8 |  | 0
5） | ★安全加固系统 | 项 | 8 |  | 0
2 | 应用软件 | - |  |  |  | 本部分由其他项目实施，本标段承包人做好相应配合工作。
TS802-3 | ETC门架供配电系统
1 | 室外配电箱（含基础及接地等） | 套 | 18 |  | 0
2 | YJLHV22-（3×50+1×25）mm2 | m | 13800 |  | 0
3 | YJLHV22-（3×35+1×16）mm2 | m | 28400 |  | 0
4 | YJV-4×25mm2 | m | 1250 |  | 0
5 | YJV-2×10mm2 | m | 2500 |  | 0
6 | 混凝土包封 | m3 | 184 |  | 0
7 | 过桥钢管（2φ75×3.0mm镀锌钢管） | m | 2700 |  | 0
8 | 手孔 | 处 | 38 |  | 0
TS802-4 | 传输线缆及附属设施
1 | STP-5 | m | 12100 |  | 0
2 | YJV-1KV 3×6mm2 | m | 800 |  | 0
3 | BVV-500 3×4mm2 | m | 1600 |  | 0
4 | BVV-500 3×2.5mm2 | m | 12100 |  | 0
5 | 镀锌钢管2孔φ76×3.5 | m | 900 |  | 0
6 | 接线手孔（900×900×1330） | 处 | 36 |  | 0
7 | ★室外设备机柜(1400*950*2200mm) | 套 | 8 |  | 0
8 | ★室外设备机柜(1500*950*1500mm) | 套 | 10 |  | 0
9 | ★ETC门架室外简易机房 | 项 | 8 |  | 0
10 | 设备安装支架及配套设施 | 项 | 18 |  | 0
11 | 原有门架设施改造 | 项 | 2 |  | 0
TS802-5 | 防雷设施
1 | 三相电源防雷器 | 套 | 18 |  | 0
2 | 单相电源防雷器 | 套 | 236 |  | 0
3 | 网络信号防雷器 | 套 | 298 |  | 0
4 | 接地引线BV-16mm2 | m | 5520 |  | 0
5 | 避雷针 | 套 | 36 |  | 0
6 | 防雷接地检测及改造 | 套 | 2 |  | 0
TS802-6 | 照明设施
1 | 160W LED灯/12m灯杆 | 基 | 64 |  | 0
4 | 路灯控制器 | 套 | 16 |  | 0
5 | 低压电缆（YJV22-1KV-5×4） | m | 1600 |  | 0
6 | 手孔 | 个 | 64 |  | 0
TS803 | 收费管理中心及收费站升级改造
TS803-1 | 收费管理中心及收费站计算机系统
10 | CPC卡管理工作站 | 台 | 1 |  | 0
12 | ★下一代防火墙 | 套 | 7 |  | 0
19 | 时钟同步系统调试 | 项 | 7 |  | 0
21 | 国密专用授权设备 | 套 | 7 |  | 0
TS803-2 | 收费车道系统
1 | 新增ETC设备
1） | ETC雨棚信号屏 | 套 | 21 |  | 0
2） | 混合车道雨棚信息屏 | 套 | 15 |  | 0
3） | ★路侧设备（含天线、天线控制器、PSAM卡） | 套 | 44 |  | 0
4） | ETC天线立柱 | 个 | 44 |  | 0
5） | ETC天线立柱基础 | 个 | 44 |  | 0
6） | ETC信息显示屏(含声光报警器、通行信号灯) | 套 | 36 |  | 0
7） | ETC信息显示屏基础 | 个 | 36 |  | 0
8） | ★高清车牌识别设备（含立柱、补光灯） | 套 | 36 |  | 0
9） | 车牌识别设备基础 | 个 | 36 |  | 0
10） | ★高速自动栏杆 | 套 | 44 |  | 0
11） | 车辆检测器（含线圈） | 套 | 44 |  | 0
12） | 现有设备拆除 | 项 | 44 |  | 0
13） | 车道工控机升级（内存升级） | 项 | 44 |  | 0
14） | 收费岛预埋管线及岛面恢复 | 项 | 44 |  | 0
15） | 正线ETC车道设备拆移（含过渡阶段ETC车道软件） | 条 | 2 |  | 0
2 | 移动支付系统
1） | 广场以太网交换机 | 台 | 7 |  | 0
3 | 其他
1） | PSAM卡更换 | 项 | 7 |  | 0
2） | ★车型识别设备 | 套 | 62 |  | 0
TS803-3 | 通信设施
1 | ★万兆三层以太网交换机（收费站） | 台 | 14 |  | 0
6 | 光纤跳纤 | 条 | 64 |  | 0
7 | 60芯单模光缆 | m | 45000 |  | 0
8 | 通信管道检查及疏通等 | 项 | 1 |  | 0
9 | 120芯 ODF配线架 | 个 | 8 |  | 0
10 | 光缆接头盒 | 个 | 37 |  | 0
11 | 8芯单模光缆 | m | 4000 |  | 0
12 | 光缆终端盒 | 个 | 16 |  | 0
13 | 无线终端设备 | 台 | 14 |  | 0
14 | 运营商4G链路（含2年的运营费） | 项 | 14 |  | 0
TS803-4 | 供配电设施
1 | 变电所/站内低压系统一回出线改造 | 项 | 10 |  | 0
2 | ★户外箱型柴油发电机组 | 套 | 5 |  | 0
3 | 配电箱 | 套 | 6 |  | 0
4 | 低压电缆NH-YJV22-4×120mm2 | m | 250 |  | 0
5 | 低压电缆YJV22-4×50mm2 | m | 350 |  | 0
6 | 低压电缆YJV22-3×95mm2 | m | 120 |  | 0
8 | φ114钢管 | m | 180 |  | 0
9 | 手孔 | 个 | 18 |  | 0
TS803-5 | 线缆及附属设施
1 | 设备线缆
1） | UTP-6 | m | 880 |  | 0
2） | RVVP9×0.5mm2 | m | 880 |  | 0
3） | RVVP3×1.5mm2 | m | 2880 |  | 0
4） | RVVP5×1.5mm2 | m | 1080 |  | 0
5） | RVV3×2.5mm2 | m | 2480 |  | 0
6） | RVV3×1.5mm2 | m | 720 |  | 0
2 | 电力电缆
1） | YJV-1KV 3×6mm2 | m | 440 |  | 0
2） | YJV-1KV 3×4mm2 | m | 1320 |  | 0
3） | YJV-1KV 3×2.5mm2 | m | 440 |  | 0
3 | φ114钢管 | m | 1320 |  | 0
4 | 19寸标准机柜 | 套 | 2 |  | 0
TS803-6 | 系统及应用软件
1 | 系统软件
3） | 工作站操作系统 | 套 | 1 |  | 0
5） | ★防病毒软件 | 套 | 7 |  | 0
2 | 应用软件 | - |  |  |  | 本部分由其他项目实施，本标段承包人做好相应配合工作
3 | 其他
2） | 联网测试 | 项 | 7 |  | 0
TS803-7 | 备品备件
1 | 车辆检测器及线圈 | 套 | 8 |  | 0
2 | 高速自动栏杆杆体 | 个 | 8 |  | 0
3 | 框架式断路器 | 个 | 4 |  | 0
4 | 固定式塑壳断路器 | 个 | 4 |  | 0
5 | 车道控制器硬盘 | 个 | 5 |  | 0
6 | 服务器专用硬盘 | 个 | 2 |  | 0
7 | ETC门架RSU | 套 | 2 |  | 0
8 | 高清车牌识别设备 | 套 | 3 |  | 0
9 | 160W LED灯 | 套 | 10 |  | 0
10 | 200W LED灯 | 套 | 2 |  | 0
12 | 补光灯 | 套 | 25 |  | 0
13 | ETC门架电源模块 | 套 | 13 |  | 0
清单 TS800章 合计 人民币 |  |  |  | 0 |  | 元
1、承包人应负责完成本工程所必须的而在本清单中遗漏的项目,由此产生的费用计入投标总价中，不再单独计量支付。
2、若本清单中的材料设备采购不到或采购有困难，承包商购置同等档次或高于本清单要求的设备及材料，并报业主批准。
3、★标示的为关键设备。

## 汇总表
工程量清单汇总表
工程名称：京平、京秦高速公路取消省界收费站工程-机电工程第2标段 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | TS100 | 总则 | 0
2 | TS800 | 机电工程 | 0
3 | TS100章、TS800章清单合计 |  | 0
4 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计
5 | 已包含在清单合计中的安全生产费（投标控制价的1.5%） |  | 830595
6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计(3-4-5=6)（评标价） |  | -830595
7 | 按上项（6）金额的5%作为不可预见因素的暂定金额 |  | -41530
8 | 投标价（3+7=8） |  | -41530