## 第100章（S3-1）
工程量清单
工程名称： | 京平高速公路北务服务区示范站完善工程房屋修缮及部分收费站区清洗粉刷（S3标段） |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（含交通导改） | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第800章（S3-1）
工程量清单
工程名称： | 京平高速公路北务服务区示范站完善工程房屋修缮及部分收费站区清洗粉刷（S3标段） |  |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第800章 房屋修缮
子目编号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
公共卫生间
930704013001 | 临时公厕 安装拆除 | 1.型号、规格:临时公厕 | 套 | 4 |  | 0
920107009001 | 金属靠墙扶手新做 | 1.规格:残疾人小便池扶手 | 套 | 2 |  | 0
930204030001 | 小电器安装 | 1.规格:残疾人坐便呼救器 | 套 | 4 |  | 0
920107009002 | 金属靠墙扶手新做 | 1.规格:残疾人洗手池扶手 | 套 | 4 |  | 0
920406017001 | 隐形纱窗更换 | 1.计量:按窗口水平净宽计量 2.内容:包括纱窗框 | m | 26.4 |  | 0
920207006001 | 隔断新做 | 1.规格:小便池挡板 2.计量:按小便池位数计 | 个 | 98 |  | 0
920207006002 | 隔断新做 | 1.规格:洗手池挡板 2.计量:按小便池位数计 | m2 | 20.26 |  | 0
930211012001 | 装饰灯安装 | 1.规格:LED镜前灯 | 套 | 20 |  | 0
920207006003 | 厕所隔断更换为三聚氰胺板 | 1.内容:包括拆除旧隔断 2.材质:三聚氰胺板材 3.计量:按蹲位计量 | 间 | 106 |  | 0
930704017001 | 水龙头更换 | 1.型号:感应式 2.内容:含拆除和增加线路 | 个 | 60 |  | 0
930801005001 | 通风机安装 | 1.规格:排风扇 2.内容:含开孔、线路 | 台 | 4 |  | 0
910803005001 | 重做卫生间防水 | 1.部位:南北两区二层卫生间 2.计量:按卫生间建筑面积计 3.内容:包括拆除并恢复墙砖、地砖、蹲坑、小便器、淋浴间，部分墙面整修 | m2 | 140 |  | 0
920603002001 | 洗漱台安装 | 1.规格:大理石台面 2.计量:按台面个数计 | 块 | 10 |  | 0
920203002001 | 粘贴墙砖 | 1.规格:同现状墙面 2.计量:按墙砖数量计量 | 块 | 150 |  | 0
920603016001 | 更换镜面 | 1.计量:按镜面面积计 | m2 | 30 |  | 0
920302003001 | 更换天棚吊顶 | 1.材质:金属 2.内容:包括拆除 | m2 | 258 |  | 0
920605001001 | 文明用厕宣传标识标牌 | 1.计量:按总额以1项计量 2.范围:南北二区全部厕所 | 项 | 1 |  | 0
920603009001 | 维修干手器、洗手液 | 1.计量:按总额以1项计量 2.范围:南北二区所有卫生间 | 项 | 1 |  | 0
910301001001 | 砖砌体拆除 | 1.部位:第三卫生间 2.计量:按墙体面积计 | m2 | 16 |  | 0
910301004001 | 砖墙砌筑 | 1.部位:第三卫生间 2.计量:按墙体面积计 | m2 | 35.6 |  | 0
920203005001 | 块料墙面新做 | 1.部位:第三卫生间 2.材质:贴墙面砖 3.计量:洞口侧面不计 | m2 | 71.2 |  | 0
920402011001 | 金属平开门制安 | 1.部位:第三卫生间 2.材质:断桥铝 | 樘 | 2 |  | 0
930704013002 | 卫生洁具安装 | 1.部位:第三卫生间 2.内容:大便器、小便器、扶手、洗手池以及改造上下水 | 套 | 2 |  | 0
930704022001 | 热(开)水器安装 | 1.设备:电热水器 2.内容:电气、上下水安装 | 台 | 4 |  | 0
920601014001 | 盆景 | 1.计量:按数量计 | 盆 | 50 |  | 0
920505009001 | 画框 | 1.内容:购置、安装 2.计量:按数量计 | 个 | 10 |  | 0
930904002001 | 广播系统设备安装 | 1.名称:功放机设备 2.包括:管线面设 | 台 | 2 |  | 0
920410003001 | 更换窗台板 | 1.内容:包括拆除 | m2 | 2.16 |  | 0
920603012001 | 更换盥洗池 | 1.内容:包括拆除 2.计量:按水平投影面积计 | m2 | 23 |  | 0
920603008001 | 卫生纸盒安装 | 1.规格:卫生纸卷筒 | 套 | 4 |  | 0
公共场区
920201004001 | 重新粉刷墙面 | 1.部位:南北两区办公楼外墙 2.内容:墙面铲除、重做墙面、粉刷涂料 | m2 | 3000 |  | 0
920201004002 | 重新粉刷墙面 | 1.部位:南北区围墙 2.内容:墙面铲除、重做墙面、粉刷涂料 | m2 | 1156 |  | 0
920601014002 | 室外桌、椅及遮阳伞 | 1.计量:按总额以1项计 2.部位:包括南北两区 | 项 | 1 |  | 0
920605002001 | 宣传栏 | 1.部位:南北两区 2.计量:按总额以1项计量 | 项 | 1 |  | 0
920605002002 | 更新垃圾筒 | 1.部位:南北两区 2.计量:按数量计 | 个 | 26 |  | 0
920605004001 | 灯箱 | 1.部位:修理厂 | 个 | 2 |  | 0
930605005001 | 消防水工程系统调整 | 1.系统:室外消防不出水 | 系统 | 1 |  | 0
911003001001 | 安全自备井 | 1.名称:自备井 2.泵房:12m2安全自备井泵房 3.雨棚:120m2发电机、变压器雨棚 4.监测:水质监测 | 座 | 1 |  | 0
920605002004 | 花箱 | 1.部位:南北二区公共场区 2.计量:按延长米计 | m | 318 |  | 0
940606005001 | 木栅栏 | 1.形制:新设 2.计量:按延长米计 | m | 306 |  | 0
940606005002 | 木护栏 | 1.形制:新设 2.计量:按延长米计 | m | 182 |  | 0
920104005001 | 更换木栈道塑木板 | 1.内容:含龙骨 | m2 | 1109 |  | 0
920605002003 | 花箱 | 1.部位:木栈道上摆放 | m2 | 15 |  | 0
910201001001 | 平整场地 | 1.部位:水景改造 2.内容:含必要的拆除 | m2 | 519.28 |  | 0
910201003001 | 挖土方 | 1.部位:水景改造 | m3 | 113.86 |  | 0
910803003001 | 防水层 | 1.防水部位:水景改造 | m2 | 620 |  | 0
910202003001 | 混凝土垫层铺设 | 1.部位:水景改造 | m3 | 57 |  | 0
910202002001 | 灰土垫层铺设 | 1.部位:水景改造 | m3 | 57 |  | 0
910404002001 | 现浇混凝土挡墙 | 1.部位:水景改造 | m3 | 18.37 |  | 0
920101003001 | 水泥砂浆楼地面新做 | 1.做法:水泥砂浆嵌豆砾石 2.部位:水景改造 | m2 | 519.28 |  | 0
940201005001 | 石子地面 | 1.做法:干铺卵石 2.部位:水景改造 | m2 | 519.28 |  | 0
920601014003 | 休闲桌、椅 | 1.计量:按桌子数量以套计量 2.部位:水景改造 | 套 | 6 |  | 0
92B001 | 水电改造 | 1.部位:水景改造 2.计量:按总额以1项计量 | 项 | 1 |  | 0
92B002 | 绿化 | 1.部位:水景改造 2.计量:按总额以1项计量 | 项 | 1 |  | 0
920101002001 | 整体面层楼地面修补 | 1.部位:进出京门口 2.做法:更换 3.计量:按更换块数计 | 块 | 4 |  | 0
920302003002 | 天棚吊顶更换 | 1.做法:按图纸设计 | m2 | 200 |  | 0
920509002001 | 粉刷墙面 | 1.做法:清理、按设计图粉刷 2.部位:店面 | m2 | 120 |  | 0
920406017002 | 隐形纱窗更换 | 1.计量:按窗口水平净宽计量 2.内容:包括纱窗框 | m | 14.9 |  | 0
92B003 | 购置特色商品专柜 | 1.包括:购置温度计 2.计量:按总额以1项计量 | 项 | 1 |  | 0
92B004 | 餐饮设备购置 | 1.计量:按总额以1项计量。 2.包括:四门冰柜、保鲜冰柜（凉菜）、餐台、操作台、展柜各4台，蒸饭车、烤箱、排烟、油烟净化、热水器、压面机、消毒柜、音响、空调、监控、电视、收银台、收银机、报警器、两眼灶台、单眼灶台、汤灶、面案、饼铛、调料车、三眼水池、单眼水池、餐具柜、餐具回收台、电水炉、防爆风扇各2台（套）；不锈钢货架6节，餐桌椅30套。 3.内容:包括各设备必要的水、电配套、安装。 | 项 | 1 |  | 0
综合服务部分
92B004 | 咨询台 | 1.计量:按数量计 2.包括:购置、安装 | 套 | 2 |  | 0
920207006004 | 隔断 | 1.部位:母婴室 2.材质:三聚氰胺 | m2 | 22.82 |  | 0
92B005 | 母婴室家具 | 1.包括:购置桌椅、婴儿床 2.计量:按购置套数计 | 套 | 2 |  | 0
920606002001 | 公示栏 | 1.材质:玻璃板 | 个 | 2 |  | 0
92B006 | 污水处理设备 | 1.范围:南北两区所有污水 2.指标:达到国家一级B类排放标准 3.计量:按总额以1项计量 | 项 | 1 |  | 0
室内装修
920511002001 | 墙纸裱糊 | 1.做法:贴壁纸 | m2 | 122.84 |  | 0
920204004001 | 北景墙 | 1.做法:龙骨、三聚氰胺面板 | m2 | 57.75 |  | 0
920207003001 | 玻璃隔断 | 1.部位:便利店 | m2 | 129.5 |  | 0
920207003002 | 成品装饰隔断 | 1.做法:设计要求 | m2 | 7.8 |  | 0
920302003003 | 天棚吊顶 | 1.做法:木格栅 | m2 | 164 |  | 0
930211012002 | 装饰灯安装 | 1.规格:设计要求 2.包括:管线改配 | 套 | 40 |  | 0
920601006001 | 室内家具 | 1.品种:自助咨询台（含电气） | 个 | 2 |  | 0
920601006002 | 室内家具 | 1.品种:宣传单存放架 | 个 | 2 |  | 0
920601006003 | 室内家具 | 1.品种:烟酒柜 | 个 | 2 |  | 0
920601006004 | 室内家具 | 1.品种:收银台（含配管、配线） | 个 | 2 |  | 0
920601006005 | 室内家具 | 1.品种:自助餐台 | 套 | 2 |  | 0
920601006006 | 室内家具 | 1.品种:货架 2.部位:便利店 | 套 | 4 |  | 0
920601006007 | 室内家具 | 1.品种:桌椅 2.部位:便利店 | 节 | 24 |  | 0
920107009003 | 金属靠墙扶手 | 1.部位:便利店通往卫生间 | m | 4.1 |  | 0
92B007 | LED液晶显示屏安装 | 1.内容:包括本体购置、安装，配管布线，系统调试 2.计量:按有效显示面积计算 | m2 | 3.84 |  | 0
清单 第800章 合计 人民币 |  |  |  | 0 |  | 元

## 第100章（S3-2）
工程量清单
工程名称： | 京平高速公路北务服务区示范站完善工程房屋修缮及部分收费站区清洗粉刷（S3标段） |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（含交通导改） | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第600章（S3-2）
工程量清单
工程名称： | 京平高速公路北务服务区示范站完善工程房屋修缮及部分收费站区清洗粉刷（S3标段） |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
604-1 | 单柱式交通标志
-a | 服务承诺牌（含立柱） | 个 | 3 |  | 0
604-7 | 悬挂式交通标志
-a | 更新入口非ETC车辆禁行标牌 | 个 | 1 |  | 0
-b | 更新入口超限超载标牌版面 | 个 | 1 |  | 0
-c | 更新出口ETC车道指示牌版面 | 个 | 1 |  | 0
-d | 更新收费车道指服务监督牌 | 个 | 57 |  | 0
-e | 更新专用通道牌 | 个 | 14 |  | 0
-f | 更新出口广场服务承诺、八公开、收费政策版面 | 套 | 10 |  | 0
-g | 更新ETC车道指示牌版面 | 个 | 10 |  | 0
-h | 更新主收费站服务监督牌 | 个 | 8 |  | 0
-i | 更新主收费站铜牌 | 个 | 11 |  | 0
604-11 | 防撞桶
-a | 更新防撞桶 | 个 | 63 |  | 0
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 更新收费车道地面标示 | m | 2450 |  | 0
605-5 | 突起路标
-a | 更换车道柔性分道体 | 个 | 278 |  | 0
605-9 | 减速带
-a | 维修收费车道限速坎 | 套 | 5 |  | 0
608-1 | 收费亭
-a | 更换收费岗亭 | 个 | 1 |  | 0
-b | 更新收费亭护窗 | 个 | 63 |  | 0
-c | 收费岗亭外壁除锈油漆 | 个 | 68 |  | 0
608-2 | 收费棚
-a | 维修更新地通遮雨棚顶棚 | m2 | 12 |  | 0
-b | 更新天棚排水管 | 根 | 2 |  | 0
-c | 天栅立柱除锈、油漆及天棚加固 | m2 | 9166 |  | 0
608-7 | 收费设施清洗及见新
-a | 收费车道摄像机立柱、支架洗洗、除锈及喷漆 | 个 | 63 |  | 0
-b | 小免车道信息屏清洗 | 个 | 14 |  | 0
-c | 收费车道油泥清理 | 条 | 55 |  | 0
-d | 收费站铜牌除锈清理 | 块 | 7 |  | 0
-e | ETC护栏清洗 | m | 105 |  | 0
-f | ETC车道地胶清洗 | 条 | 8 |  | 0
-g | 地通道遮雨棚除锈清理 | m2 | 54 |  | 0
-h | 收费站配电箱除锈、清洗、油漆 | 个 | 31 |  | 0
-i | 收费车道岛尾小配电箱除锈、清洗、油漆 | 个 | 44 |  | 0
-j | 收费亭止方广告牌清洗 | 个 | 30 |  | 0
-k | 收费车道交通灯除锈、清洗、油漆 | 个 | 63 |  | 0
-l | 收费岛清洗 | 个 | 24 |  | 0
-m | 收费车道费额显示屏除锈油漆 | 个 | 63 |  | 0
608-8 | 收费设施粉刷贴膜
-a | 收费岛粉刷贴膜 | 个 | 63 |  | 0
-b | 收费亭防撞立柱粉刷贴膜 | 个 | 118 |  | 0
-c | 更换主站收费岗亭贴膜、太阳膜 | 条 | 63 |  | 0
608-9 | 其他收费设施
-a | 更换主站亭照明灯具 | 套 | 32 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 汇总表 (S3)
工程量清单汇总表
工程名称：京平高速公路北务服务区示范站完善工程房屋修缮及部分收费站区清洗粉刷（S3标段）
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额（元）
|  |  | 北务服务区示范站完善工程－房屋修缮 | 及部分收费站区清洗粉刷 | 合计
1 | 100 | 总则 | 0 | 0 | 0
2 | 200 | 路基
3 | 300 | 路面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  | 0 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护
8 | 800 | 房屋修缮 | 0 |  | 0
9 | 第100章至第800章清单合计 |  | 0 | 0 | 0
10 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计
11 | 已包含在清单合计中的安全生产费(非竞争性部分) |  | 39435 | 33895 | 73330
12 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费（非竞争性部分）合计(9-10-11=12)（评标价） |  | -39435 | -33895 | -73330
13 | 按上项（12）金额的5%作为不可预见因素的暂定金额 |  | -1972 | -1695 | -3667
14 | 投标价（9+13=14） |  | -1972 | -1695 | -3667