## 北务收费站出京匝道加宽工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-北务收费站出京匝道加宽工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 土方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.类别:清表及挖方 2.运弃:运距自定 | m3 | 510 |  | 0
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:挡土墙 2.运弃:运距自定 | m3 | 292 |  | 0
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距:借方、运距自定 2.包括:挡墙回填和培路肩 | m3 | 206 |  | 0
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:17cm 3.运弃:运距自定 | m2 | 173 |  | 0
5 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.材质:混凝土 2.部位:立缘石、平石 | m | 346 |  | 0
| 二 | 路面工程
6 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:土工格栅 | m2 | 173 |  | 0
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:SMA-13 2.厚度:4cm | m2 | 397 |  | 0
8 | 040203003001 | 粘层 | 1.材料品种:改性沥青 | m2 | 794 |  | 0
9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-20C改性 2.厚度:6cm | m2 | 397 |  | 0
10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-25C改性 2.厚度:7cm | m2 | 397 |  | 0
11 | 040203004001 | 下封层 | 1.厚度:0.7cm 2.材料:沥青稀浆 | m2 | 397 |  | 0
12 | 040203003002 | 透层 | 1.材料品种:改性沥青 | m2 | 397 |  | 0
13 | 040202006001 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1.厚度:18cm | m2 | 1116 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-北务收费站出京匝道加宽工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.厚度:18cm | m2 | 486 |  | 0
15 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:5-10mm碎石 | m3 | 2 |  | 0
16 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:坡形220*220 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15豆石（包括缘石外侧硬化） | m | 173 |  | 0
17 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:10*（25+25）*49.5cm | m | 100 |  | 0
| 三 | 仰斜式挡土墙
18 | 040303002001 | 混凝土硬化 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 8 |  | 0
19 | 040303015001 | 混凝土挡墙 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 245 |  | 0
20 | 080106004001 | 滤沟、滤层 | 1.材料品种:砂砾 | m3 | 4 |  | 0
21 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:挡土墙综合 | t | 0.044 |  | 0
22 | 050102015001 | 三维网生态防护 | 1.网类:挂三维网 2.种植:喷播草籽或灌木籽 | m2 | 107 |  | 0
| 四 | 交通工程
23 | 040205009001 | 清除标线 | 1.清除方法:铣刨 | m2 | 197 |  | 0
24 | 040205006001 | 标线 | 1.材料:热熔标线 | m2 | 163 |  | 0
25 | 040205006002 | 标线 | 1.材料:振动标线 | m | 34 |  | 0
26 | 040205007002 | 突起路标 |  | 个 | 29 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-北务收费站出京匝道加宽工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 011609001001 | 波形钢护栏拆除 | 1.栏杆、栏板种类:现状 | m | 161 |  | 0
28 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型:波形梁钢护栏 2.规格、型号:Gr-A-4E 3.安装方式:打入式 | m | 120.63 |  | 0
29 | 040205012002 | 隔离护栏 | 1.类型:波形梁钢护栏 2.规格、型号:Gr-A-2B 3.安装方式:埋入式 | m | 52.37 |  | 0
30 | 040205004001 | 改移标志 | 1.内容:挪移警告标志 2.类型:单悬式 3.基础:C20砼 | 块 | 1 |  | 0
31 | 040205004006 | 改移标志 | 1.内容:挪移警告标志 2.类型:单柱式 3.基础:C20砼 | 块 | 1 |  | 0
| 五 | 改移其他设施
32 | 040205004007 | 改移摄像头 | 1.内容:挪移摄像头（含接线手孔） 2.类型:单柱式 3.基础:C20砼 | 套 | 1 |  | 0
33 | 030413005001 | 改移电力检查井 | 1.内容:旧井拆除、运弃、封填，新建检查井及管线连接 2.规格:参07SD101-8P120、122） | 座 | 1 |  | 0
34 | 050307019001 | 改移厕所 | 1.内容:重做C25砼基础，改移厕所（含管线） 2.包括:旧基础拆除、运弃 | 个 | 1 |  | 0
35 | 910101001001 | 改移UPS工作室 | 1.内容:拆除、新建（含机电及管线） 2.结构类型:彩钢板 3.基础类型:混凝土 4.运距:自定 | m2 | 29.3 |  | 0
| 六 | 绿化工程
36 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填厚度:10cm复耕土 | m2 | 1250 |  | 0
37 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:国槐 | 株 | 78 |  | 0
38 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:低矮乔木 | 株 | 260 |  | 0
39 | 050102013001 | 喷播植草(灌木）籽 |  | m2 | 1250 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 收费站区箱变排水工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-收费站区箱变排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 箱变场地硬化
1 | 050201001001 | 箱变场地硬化 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:15cm C15砼 | m2 | 816 |  | 0
| 二 | 防护网
2 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型:防护网 2.规格、型号:详图纸 3.材料品种:焊接防护网 4.基础、垫层：材料品种、厚度:C30 | m | 321.68 |  | 0
3 | 010804004001 | 防护网门 | 1.做法:详图纸 2.门框或扇外围尺寸:1000*1800 3.门框、扇材质:焊接防护网 4.门柱:型钢 | 套 | 8 |  | 0
| 三 | 排水沟、拦水带
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.范围:大方砖边沟、U型边沟、土边沟及寺边沟疏挖,拦水埂 2.运距:自定 | m3 | 1082.74 |  | 0
5 | 040201022001 | 大方砖排水沟 | 1.断面尺寸:详图纸 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm砂砾 3.砌体材料:预制大方砖和坡角砖 | m | 315 |  | 0
6 | 040201022002 | U型排水沟 | 1.断面尺寸:详图纸 2.基础、垫层：材料品种、厚度:15cm12%灰土 3.砌体材料:C30U型预制块 4.砂浆强度等级:m10 | m | 463 |  | 0
7 | 040201022003 | 拦水埂 | 1.断面尺寸:详图纸 2.基础、垫层：材料品种、厚度:12%灰土 10cm 3.砌体材料:C30预制块 4.砂浆强度等级:m10 | m | 57 |  | 0
| 四 | 其他
8 | 04B001 | 挡墙加高 | 1.做法:详图纸 2.内容:旧墙凿除、红砖墙身砌筑、C30砼压顶 3.计量:按长度以米计量 | m | 6 |  | 0
9 | 040305005001 | 护坡 | 1.材料品种:C30预制块 2.坡角:C25砼 详图 | m2 | 540 |  | 0
10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.内容:基础修复修复 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌 | m2 | 20 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 道路工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-道路工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.厚度:80 2.运距:自定 | m2 | 96.86 |  | 0
2 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土 | m3 | 5 |  | 0
3 | 040202006001 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1.配合比:二灰碎石 2.厚度:2*16cm | m2 | 90 |  | 0
4 | 040202006002 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1.配合比:二灰碎石 2.厚度:18cm | m2 | 90 |  | 0
5 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm | m2 | 90 |  | 0
6 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青 | m2 | 90 |  | 0
7 | 040203003002 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 | m2 | 180 |  | 0
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 2.厚度:5cm | m2 | 90 |  | 0
9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土 2.厚度:6cm | m2 | 90 |  | 0
10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混泥土 2.厚度:7cm | m2 | 90 |  | 0
11 | 040101005001 | 挖淤泥 | 1.运距:自定 | m3 | 150 |  | 0
12 | 040305005001 | 护坡 | 1.材料品种:浆砌片石 | m2 | 143.5 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 电气工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.容量（kV·A):160KVA | 台 | 1 |  | 0
2 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.型号:250KVA | 台 | 1 |  | 0
3 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.型号:详图纸 | 台 | 2 |  | 0
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:详图纸 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 2 |  | 0
5 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.安装方式:落地 | 台 | 1 |  | 0
6 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 1.规格:详图纸 | 台 | 1 |  | 0
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.型号:单管防爆灯 2.规格:1*28W | 套 | 4 |  | 0
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.型号:壁灯 2.规格:1*13W | 套 | 2 |  | 0
9 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.型号:双管荧光灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:吊链式 | 套 | 2 |  | 0
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.型号:壁灯 | 套 | 2 |  | 0
11 | 030404035001 | 插座 | 1.规格:3P 15A | 个 | 1 |  | 0
12 | 030404035002 | 插座 | 1.规格:防爆型 3孔10A | 个 | 4 |  | 0
13 | 030404035003 | 插座 | 1.规格:3孔10A | 个 | 4 |  | 0
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.规格:双联翘板开关 | 个 | 2 |  | 0
15 | 030404034002 | 照明开关 | 1.规格:防爆双联翘板开关 | 个 | 2 |  | 0
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-1 5*6 2.敷设方式、部位:沿管 | m | 20 |  | 0
17 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.规格:4# | 台 | 1 |  | 0
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-1 5*10 2.敷设方式、部位:沿管 | m | 10 |  | 0
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-1 5*16 2.敷设方式、部位:沿管 | m | 80 |  | 0
20 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-1 3*95+1*50 2.敷设方式、部位:沿管 | m | 40.4 |  | 0
21 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-1 3*185+2*95 2.敷设方式、部位:沿管 | m | 40.4 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.规格:BV-2*4 | m | 203 |  | 0
23 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:CPVC 2.规格:90mm | m | 200 |  | 0
24 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:100mm | m | 265 |  | 0
25 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.规格:镀锌园钢 2.断接卡子:2处 | m | 12 |  | 0
26 | 030409002001 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 | m | 10 |  | 0
27 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | 1.容量(kV．A):800KVA | 系统 | 1 |  | 0
28 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.型号:低压配电柜 2.电压等级(kV):10 KV以下 | 系统 | 2 |  | 0
29 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.型号:照明配电箱 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 2 |  | 0
30 | 030414011001 | 接地装置试验 |  | 组 | 1 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 附属用房及发电机房-建筑工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-附属用房及发电机房-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 | 61.2 |  | 0
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 149.69 |  | 0
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范 | m3 | 50.47 |  | 0
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自定 | m3 | 99.22 |  | 0
| 二 | 混凝土工程
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C35 | m3 | 33.22 |  | 0
6 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.22 |  | 0
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C35 | m3 | 6.75 |  | 0
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C35 | m3 | 6.28 |  | 0
9 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:C35 | m3 | 10.43 |  | 0
10 | 010507001002 | 散水 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.85 |  | 0
11 | 010507001001 | 坡道 |  | m3 | 2.39 |  | 0
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 0.812 |  | 0
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以外 | t | 7.314 |  | 0
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.74 |  | 0
| 三 | 砌筑工程
15 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 5.1 |  | 0
16 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻集料砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 31.86 |  | 0
| 四 | 屋面及防水工程
17 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋规格、型号:按图纸及图集 | m2 | 74.9 |  | 0
18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:自粘改性沥青聚脂胎防水卷材 2.防水层数:2 | m2 | 74.9 |  | 0
19 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯板 50厚 | m2 | 74.9 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-附属用房及发电机房-建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 010902003002 | 防水保护层 | 1.材料:DS砂浆 | m2 | 74.9 |  | 0
21 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:陶粒混凝土 100厚 | m2 | 74.9 |  | 0
22 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC 100 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:含4个下水口及雨水斗 | m | 18 |  | 0
23 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.做法:详图纸 2.沟截面尺寸:1000*600 | m | 8 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 附属用房及发电机房-装饰工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-附属用房及发电机房-装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 塑钢门 | 1.类型:平开 2.玻璃品种、厚度:单玻 | m2 | 4.56 |  | 0
2 | 010804007001 | 特种门 | 1.类型:钢质防火门 | m2 | 4.32 |  | 0
3 | 010807001001 | 塑钢窗 | 1.开启方式:平开 | m2 | 8.1 |  | 0
| 二 | 保温隔热
4 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:胶粉聚苯颗粒 20厚 | m2 | 159.3 |  | 0
| 三 | 楼地面
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.67 |  | 0
6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:DS砂浆 20厚 2.面层厚度、混凝土强度等级:C20 40厚 | m2 | 37.05 |  | 0
7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:DS砂浆 20厚 | m2 | 24.15 |  | 0
8 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:聚氯乙烯塑料抗静电地面 | m2 | 24.15 |  | 0
9 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:地砖 | m | 1 |  | 0
| 四 | 墙面及天棚
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚粉刷石膏 | m2 | 175.35 |  | 0
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚粉刷石膏 | m2 | 206.19 |  | 0
12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍 | m2 | 175.35 |  | 0
13 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料 | m2 | 206.19 |  | 0
14 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:现浇板 2.抹灰厚度、材料种类:10厚粉刷石膏 | m2 | 66.3 |  | 0
15 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料 | m2 | 66.3 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 格栅间上部-建筑工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-格栅间上部-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 钢筋混凝土工程
1 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C35 | m3 | 7.2 |  | 0
2 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:C35 | m3 | 9.98 |  | 0
3 | 010507001002 | 散水 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.78 |  | 0
4 | 010507001001 | 坡道 |  | m3 | 2.01 |  | 0
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 0.33 |  | 0
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以外 | t | 2.967 |  | 0
| 三 | 砌筑工程
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 4.61 |  | 0
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻集料砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 29.22 |  | 0
| 四 | 屋面及防水工程
9 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋规格、型号:按图纸及图集 | m2 | 60.3 |  | 0
10 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:自粘改性沥青聚脂胎防水卷材 2.防水层数:2 | m2 | 66.5 |  | 0
11 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯板 50厚 | m2 | 66.5 |  | 0
12 | 010902003002 | 防水保护层 | 1.材料:DS砂浆 | m2 | 66.5 |  | 0
13 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:陶粒混凝土 100厚 | m2 | 66.5 |  | 0
14 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC 100 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:含4个下水口及雨水斗 | m | 16.8 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 格栅间下部-建筑工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-格栅间下部-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 | 58.5 |  | 0
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 667.83 |  | 0
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范 | m3 | 210.26 |  | 0
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自定 | m3 | 457.57 |  | 0
| 二 | 钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 8.03 |  | 0
6 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:C35抗渗 | m3 | 52.86 |  | 0
7 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 1.防水、抗渗要求:C35抗渗 2.包括:钢踏步 13个 | m3 | 89 |  | 0
8 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C35抗渗 | m3 | 11.56 |  | 0
9 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1.混凝土强度等级:C35抗渗 | m3 | 2.61 |  | 0
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 2.317 |  | 0
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以外 | t | 20.853 |  | 0
12 | 040601027001 | 刚性防水 | 1.材料品种、规格:SF聚合防水砂浆 | m2 | 235.61 |  | 0
| 三 | 金属结构工程
13 | 010606007001 | 钢走道 | 1.钢材品种、规格:钢板 | t | 0.238 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 格栅间装饰-装饰工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-格栅间装饰-装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 门窗工程
1 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 |  | m2 | 8.1 |  | 0
| 二 | 保温隔热
2 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:胶粉聚苯颗粒 20厚 | m2 | 156 |  | 0
| 三 | 楼地面
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.06 |  | 0
4 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:DS砂浆 20厚 2.面层厚度、混凝土强度等级:C20 40厚 | m2 | 51 |  | 0
| 四 | 墙面及天棚
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚粉刷石膏 | m2 | 168.5 |  | 0
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚粉刷石膏 | m2 | 150 |  | 0
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料三遍 | m2 | 168.5 |  | 0
8 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料 | m2 | 150 |  | 0
9 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:现浇板 2.抹灰厚度、材料种类:10厚粉刷石膏 | m2 | 51 |  | 0
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:耐擦洗涂料 | m2 | 51 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 工艺设备安装
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-工艺设备安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040602002001 | 格栅除污机 | 1.参数:W=2400mm,H=3.8m,格栅间隙40mm | 台 | 1 |  | 0
2 | 030104007001 | 电动葫芦 | 1.起重质量:2t 以内 | 台 | 1 |  | 0
3 | 030104007002 | 手动葫芦 | 1.起重质量:2t 以内 | 台 | 1 |  | 0
4 | 040602034001 | 拍门 | 1.规格、型号:DN500 | 座 | 2 |  | 0
5 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.形式、材质及规格:柔性空墙套管 DN1200 | 个 | 1 |  | 0
6 | 030817006001 | 水位监测设备安装 |  | 组 | 1 |  | 0
7 | 03B001 | 传输专线网络一次性接入费 |  | 项 | 1 |  | 0
8 | 03B002 | 监测系统集成费 |  | 项 | 1 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 进出水管
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-进出水管 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 进水管道
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类 | m3 | 1415.79 |  | 0
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 | m3 | 1221.21 |  | 0
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:级配砂砾 | m3 | 110.43 |  | 0
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自定 | m3 | 194.58 |  | 0
5 | 040501002001 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20 2.材质及规格:钢管 D1200 3.防腐:按设计及规范 | m | 4 |  | 0
6 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.基础:PT01-03 D500混凝土基础 2.规格:D500 | m | 32 |  | 0
7 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.基础:150度 砂基础 2.规格:D1000 | m | 48 |  | 0
8 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.基础:150度 砂基础 2.规格:D1200 | m | 29 |  | 0
9 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.井号:J01y | 座 | 1 |  | 0
10 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.井号:J02y | 座 | 1 |  | 0
11 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:联合式23篦 | 座 | 2 |  | 0
| 二 | 出水管道
12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 186.42 |  | 0
13 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 | m3 | 120.12 |  | 0
14 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:级配砂石 | m3 | 50.7 |  | 0
15 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.运距:自定 | m3 | 66.3 |  | 0
16 | 040501002002 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20 2.材质及规格:钢管 D500 3.防腐:按设计及规范 | m | 78 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 绿化工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-绿化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 |  | m2 | 600 |  | 0
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 |  | m3 | 60 |  | 0
3 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:冷季型草卷 2.养护期:12个月 | m2 | 60 |  | 0
4 | 050102001001 | 移栽植乔木 | 1.起挖方式:土球 2.养护期:12个月 | 株 | 20 |  | 0
5 | 050307006001 | 绿地护栏恢复 |  | m | 140 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 一体化泵房-建筑工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-一体化泵房-建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 | 35 |  | 0
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 357 |  | 0
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按规范 | m3 | 94.5 |  | 0
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:自定 | m3 | 262.5 |  | 0
| 二 | 钢筋混凝土工程
5 | 070101001001 | 池底板 | 1.混凝土种类:C30 | m3 | 6.08 |  | 0
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以外 | t | 0.468 |  | 0
| 三 | 基坑支护
7 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.厚度:100mm 2.钢筋:钢筋网 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20 | m2 | 1 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：2016年京平高速公路养护工程施工招标（S1标段）-工艺设备安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 除税金额（元） | 税金（元） | 含税金额（元）
1 | 一体化成品泵站 | 1.设计流量:700L/s 2.扬程:6m 3.水泵:2*50QW15-8-1.1潜水泵 4.运行方式:2用0备 5.地面标高:18.02m 6.进水管管底标高:13.50m 7.出山水管管底标高:16.8m | 1898892 | 201108 | 2100000
合 计 |  |  | 1898892 | 201108 | 2100000