## 第100章
工程量清单
工程名称： | 德亦路道路工程-照明工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
103-1 | 临时道路、交通导改及设施保护 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第600章
工程量清单
工程名称： | 德亦路道路工程-照明工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
609-1 | 照明灯具
-a | 隧道灯 LED，140W | 套 | 119 |  | 0
-b | 隧道灯 LED，80W | 套 | 441 |  | 0
-c | 照明安装支架 | 套 | 361 |  | 0
609-2 | 箱式变电站
-a | 箱式变电站基础 | 套 | 4 |  | 0
-b | 箱式变电站安装 | 套 | 4 |  | 0
609-3 | 管道工程
-a | 热镀锌钢管 SC50 | m | 13500 |  | 0
-b | 热镀锌钢管 SC20 | m | 4000 |  | 0
609-4 | 管线工程
-a | YJV-1KV，5*10mm2 | m | 13500 |  | 0
-b | BV-0.5, 2.5mm2 | m | 12000 |  | 0
-c | YJV-22-10-3*240 | m | 3000 |  | 0
609-5 | 防雷接地装置
-a | 接地极(热镀锌圆钢) | 组 | 4 |  | 0
-b | 接地干线(热镀锌扁钢) | m | 160 |  | 0
609-6 | 手孔井
-a | 手孔井 980*880mm | 座 | 370 |  | 0
610-7 | 完成照明设施工程所需的其他辅助设备、材料等 | 项 | 1 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 汇总表
工程量清单汇总表
工程名称：德亦路道路工程-照明工程
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基
3 | 300 | 路面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护
8 | 第100章至第700章清单合计 |  | 0
9 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 已包含在清单合计中的安全生产费(非竞争性部分) |  | 102624
11 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费（非竞争性部分）合计(8-9-10=11)（评标价） |  | -102624
12 | 按上项（11）金额的3%作为不可预见因素的暂定金额 |  | -3079
13 | 投标价（8+12=13） |  | -3079