## 第100章
工程量清单
工程名称： | 房山区循环经济产业园配套道路工程 第二标段 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
103-6 | 交通导改 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第200章（临时导行路）
工程量清单
工程名称： | 房山区循环经济产业园配套道路工程 第二标段 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第200章 路基（临时导行路）
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-a | 挖除临时导行路 | m3 | 22594 |  | 0
202-5 | 建筑垃圾运输增加费（暂估价） | t.km | 47899.28 | 1 | 47899
202-6 | 建筑垃圾消纳费（暂估价） | t | 47899.28 | 30 | 1436978
204 | 填方路基
204-3 | 临时导行路填筑
-a | 填天然碎石 | m3 | 22594 |  | 0
清单 第200章 合计 人民币 |  |  | 1484877 |  | 元

## 第200章
工程量清单
工程名称： | 房山区循环经济产业园配套道路工程 第二标段 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清表 厚30cm | m2 | 3910 |  | 0
202-2 | 挖除旧路面
-a | 拆除旧路结构基层32cm | m3 | 2829 |  | 0
-b | 拆除旧路结构砼路面20cm | m3 | 474 |  | 0
-c | 拆除旧路结构砼路面基层16cm | m3 | 379 |  | 0
-d | 拆除旧路结构过路管涵处砼路面15cm | m3 | 20 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
-a | 拆除旧涵（钢筋混凝土） | m3 | 544 |  | 0
-b | 拆除旧涵（圆管涵） | m3 | 60.3 |  | 0
202-5 | 铣刨旧路面
-a | 铣刨旧路结构面层 5cm | m3 | 397 |  | 0
202-6 | 建筑垃圾运输增加费（暂估价） | t.km | 11892.07 | 1 | 11892
202-7 | 建筑垃圾消纳费（暂估价） | t | 11892.07 | 30 | 356762
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方 | m3 | 61438 |  | 0
-b | 挖石方 | m3 | 71800 |  | 0
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-a | 填土方 | m3 | 21085.4 |  | 0
-b | 利用石方 | m3 | 7198.8 |  | 0
-j | 台阶填方(陡坡处理) | m3 | 4192.5 |  | 0
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 软土路基处理
-c | 垫层
-c-1 | 超挖回填碎石 | m3 | 1468 |  | 0
-c-2 | 开山碎石 | m3 | 315 |  | 0
-d | 土工合成材料
-d-1 | 土工格栅 | m2 | 5080 |  | 0
207 | 坡面排水
207-1 | 边沟
-a | 放坡相交处护砌边沟 | m | 40 |  | 0
207-3 | 截水沟
-a | 截水沟 | m | 658.42 |  | 0
207-4 | 跌水与急流槽
-a | 边沟跌水 | m | 40 |  | 0
207-9 | 预制混凝土坡面排水结构物
-a | U型槽 | m | 1033.68 |  | 0
207-11 | 盖板方沟
-a | 矩形盖板方沟 0.8*1.0m | m | 166 |  | 0
-b | 矩形盖板方沟 2.0*1.0m | m | 100 |  | 0
207-12 | 现况沟渠疏挖 | m | 35 |  | 0
207-13 | 雨落管 | m | 112 |  | 0
208 | 护坡、护面墙
208-9 | 拱形骨架护坡
-a | M10浆砌片石 | m3 | 62.2 |  | 0
-b | C30砼平缘石挡水块 | m3 | 5.8 |  | 0
-c | C20砼梯道 | m3 | 2.7 |  | 0
208-10 | 涵洞出水口护砌
-a | M10浆砌片石 | m3 | 120 |  | 0
209 | 挡土墙
209-3 | 砌体挡土墙
-a | M10浆砌片石挡土墙（含锥坡） | m3 | 16050.6 |  | 0
-b | M10浆砌块石路堑墙 | m3 | 29974.35 |  | 0
213 | 预应力锚索边坡加固
213-7 | 锚杆（锚索）框架结构护坡 | m2 | 5864.5 |  | 0
清单 第200章 合计 人民币 |  |  | 368654 |  | 元

## 第300章
工程量清单
工程名称： | 房山区循环经济产业园配套道路工程 第二标段 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第300章 路 面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
305 | 石灰粉煤灰稳定土底基层、基层
305-5 | 石灰粉煤灰稳定碎石底基层
-a | 二灰稳定碎石 16cm | m2 | 1767 |  | 0
-b | 二灰稳定碎石 18cm | m2 | 26640 |  | 0
305-6 | 石灰粉煤灰稳定碎石基层
-a | 二灰稳定碎石 16cm | m2 | 1602 |  | 0
-b | 二灰稳定碎石 18cm | m2 | 9630 |  | 0
308 | 透层和黏层
308-1 | 透层
-a | 改性乳化沥青透层 | m2 | 26084 |  | 0
308-2 | 黏层
-a | 改性乳化沥青粘层 | m2 | 22870 |  | 0
309 | 热拌沥青混合料面层
309-2 | 中粒式沥青混凝土
-a | WAC-16C 5cm | m2 | 24444 |  | 0
309-3 | 粗粒式沥青混凝土
-a | WAC-25C 7cm | m2 | 22870 |  | 0
309-4 | 泡沫沥青冷再生
-a | 厂拌泡沫沥青冷再生基层 15cm | m2 | 14880 |  | 0
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 封层
-a | 改性乳化沥青下封层 | m2 | 26084 |  | 0
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-5 | 混凝土预制块路缘石
-a | 乙3路缘石 10*20*49.5cm | m | 6976 |  | 0
-b | 坡顶砖 | m | 110 |  | 0
313-6 | 碎石加固土路肩
-a | 路肩碎石 厚10cm | m2 | 2343 |  | 0
314 | 路面及中央分隔带排水
314-6 | 路肩排水沟
-a | 三角形路肩沟 | m | 1446.84 |  | 0
314-8 | 给水管线
-a | 球墨铸铁管（K9级）DN100 | m | 1470.3 |  | 0
清单 第300章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第400章
工程量清单
工程名称： | 房山区循环经济产业园配套道路工程 第二标段 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵
-a | 边涵 1-1.2m | m | 12.5 |  | 0
-b | 主涵 1-0.8m | m | 31.5 |  | 0
-c | 主涵 1-1.0m | m | 10 |  | 0
419-2 | 双孔钢筋混凝土圆管涵
-a | 边涵 2-0.6m | m | 31 |  | 0
-b | 主涵 2-0.6m | m | 50 |  | 0
420 | 盖板涵、箱涵
420-5 | 方涵
-a | 钢筋混凝土盖板方涵 2-2.5×2.0m | m | 92 |  | 0
-b | 钢筋混凝土方涵 1-3×2m | m | 19.5 |  | 0
清单 第400章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第800章
工程量清单
工程名称： | 房山区循环经济产业园配套道路工程 第二标段 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第800章 管理、养护设施
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
802 | 泵站工程
802-1 | 建筑结构工程
-a | 泵站及附属用房 | m2 | 119.07 |  | 0
802-2 | 工艺设备及工艺管道
-a | 单级单吸立式离心泵（LS50-125I） | 台 | 2 |  | 0
-b | 潜污泵（WQ15-10-1.5） | 台 | 1 |  | 0
-c | LX型电动单梁悬挂起重机 | 台 | 1 |  | 0
-d | 潜水泵（QX25-40-5.5） | 台 | 1 |  | 0
-e | 泵房内配套工艺管道 | 项 | 1 |  | 0
-f | 集水坑内配套工艺管道 | 项 | 1 |  | 0
-g | 大口井配套工艺管道 | 项 | 1 |  | 0
802-3 | 电气工程
-a | 干式变压器（SCB13-50KVA 10/0.4KV） | 台 | 1 |  | 0
-b | 柴油发电机组 | 台 | 1 |  | 0
-c | 配电柜（DP1-4） | 台 | 3 |  | 0
-d | 无功补偿（20Kvar） | 台 | 1 |  | 0
-e | 总等电位 | 台 | 1 |  | 0
-f | 照明配电箱（AL1） | 台 | 1 |  | 0
-g | 动力配电箱（AP1～AP3） | 台 | 3 |  | 0
-h | 电缆、钢管敷设
-h-1 | YJV-0.66/1kV-3*2.5 | m | 300 |  | 0
-h-2 | YJV-0.66/1kV-5*4 | m | 500 |  | 0
-h-3 | FS-YJV-0.66/1kV-3*25-1*16 | m | 90 |  | 0
-h-4 | ZR-YJV-4*35+1*16 | m | 400 |  | 0
-h-5 | 钢管 SC25 | m | 800 |  | 0
-h-6 | 钢管 SC32 | m | 180 |  | 0
-h-7 | 钢管 SC50 | m | 400 |  | 0
-h-8 | 钢管 SC80 | m | 100 |  | 0
-h-9 | 槽式桥架 300*150 | m | 20 |  | 0
-i | 照明器具、插座、开关
-i-1 | 壁灯 15W 24V | 台 | 10 |  | 0
-i-2 | 防爆灯 20W 250V | 套 | 1 |  | 0
-i-3 | 防爆开关 250V 10A | 套 | 1 |  | 0
-i-4 | 单管荧光灯 | 盏 | 2 |  | 0
-i-5 | 双管荧光灯 | 盏 | 8 |  | 0
-i-6 | 壁装双管荧光灯 | 盏 | 3 |  | 0
-i-7 | 壁装单管荧光灯 | 盏 | 6 |  | 0
-i-8 | 带保护接点暗装插座 | 套 | 13 |  | 0
-i-9 | 空调专用三极插座 | 套 | 1 |  | 0
-i-10 | 双联单控开关 250V 10A | 套 | 5 |  | 0
-j | 室外手孔井（1200mm*900mm*1100mm） | 座 | 2 |  | 0
-k | 热镀锌扁钢 -40*4 | m | 300 |  | 0
-l | 液位变送器 | 台 | 1 |  | 0
-m | 自控设备 | 套 | 1 |  | 0
802-4 | 室外工程
-a | 给水管道（焊接钢管，DN100） | m | 26 |  | 0
-b | 水表井（砖砌，参见图集07MS101-2-41） | 个 | 1 |  | 0
-c | 道路工程 | m2 | 131.51 |  | 0
-d | 围墙及大门 | 项 | 1 |  | 0
-e | 室外绿化 | m2 | 31.24 |  | 0
清单 第800章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 汇总表
工程量清单汇总表
工程名称:房山区循环经济产业园配套道路工程 第二标段 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 0
2.1 | 200 | 路基（临时导行路） | 1484877
2.2 | 200 | 路基 | 368654
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线
7 | 700 | 绿化及环境保护
8 | 800 | 管理、养护设施 | 0
9 | 第100章至第800章清单合计 |  | 1853531
10 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 1853531
11 | 已包含在清单合计中的安全生产费 （投标控制价上限的1.5%） |  | 948236
12 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计(9-10-11=12)（评标价） |  | -948236
13 | 按上项（12）金额的3%作为不可预见因素的暂定金额 |  | -28447
14 | 投标价（9+13=14） |  | 1825084