## 科印立交桥雨水泵站工程
分部分项工程清单与计价表
工程名称：科印立交桥雨水泵站工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
道路工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:现状结构 2.厚度:43cm 3.包括:运弃 | m2 | 2400 |  | 0
2 | 040202006001 | 石灰、粉煤灰、碎（砾）石 | 1.厚度:2*16cm | m2 | 2400 |  | 0
3 | 040203003001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化改性沥青 2.喷油量:0.5L/m2 | m2 | 2400 |  | 0
4 | 040203003002 | 透层 | 1.材料品种:乳化改性沥青 2.喷油量:1.0L/m2 | m2 | 2400 |  | 0
5 | 040203004001 | 封层 | 1.厚度:1cm | m2 | 2400 |  | 0
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-13C 2.厚度:4cm | m2 | 2400 |  | 0
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:AC-20C 2.厚度:6cm | m2 | 2400 |  | 0
成品泵站及基础（含配水井）
8 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详地勘报告 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行确定 | m3 | 1380 |  | 0
9 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 | 1021.11 |  | 0
10 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 359 |  | 0
11 | 040302008001 | 喷射混凝土 | 1.部位:泵房基坑 2.厚度:300mm 3.钢筋:详图纸设计 4.格栅钢架:详图纸设计 5.混凝土类别、强度等级:C20 | m2 | 695.2 |  | 0
12 | 040303004001 | 竖井锁口圈梁 | 1.垫层:C15砼10cm 2.混凝土强度等级:C25 3.钢筋:详图纸 | m3 | 25 |  | 0
13 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 12 |  | 0
14 | 040303002002 | 混凝土底板 | 1.厚度:400mm 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:HRB400（10以外）7.68T | m3 | 48 |  | 0
15 | 070101002001 | 池壁(侧墙） | 1.厚度:350mm 2.混凝土种类:C30 3.钢筋:HRB400（10以外）9.77T | m3 | 54.29 |  | 0
16 | 070101003001 | 预制盖板 | 1.厚度:300mm 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋:HRB400（10以外）1.13T | m3 | 7.56 |  | 0
17 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.部位:竖井口拆除3m 2.运弃:运距自定 | m3 | 86.83 |  | 0
18 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.部位:井口挡水圈 2.运弃:运距自定 | m3 | 5.64 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
分部分项工程清单与计价表
工程名称：科印立交桥雨水泵站工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
19 | 07B001 | 成品泵站 | 1.规格型号:详图纸PS10 2.内容:图纸设计全部（含工艺设备、控制、电气） | 座 | 3 |  | 0
20 | 010501006001 | 设备基础 | 1.内容包括:土方挖填、运弃 2.混凝土强度等级:C25 3.埋件:8#槽钢 | m3 | 2.3 |  | 0
21 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电力电缆管线 2.规格:1*4PVC80 3.敷设方式:C30砼包封 | m | 45 |  | 0
22 | 030409001001 | 接地极 | 1.材质:镀锌角钢 2.规格:L50*50*2500 | 根 | 3 |  | 0
23 | 030409002001 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:-50*5 3.安装部位:埋深1.5m | m | 15 |  | 0
箱式变压器基础
24 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC100 | m | 60 |  | 0
25 | 080601007001 | 检修人孔井 | 1.规格:按供电部门要求 | 个 | 1 |  | 0
26 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | m3 | 71.14 |  | 0
27 | 010103001004 | 回填方 |  | m3 | 2.78 |  | 0
28 | 010103002004 | 余方弃置 |  | m3 | 68.36 |  | 0
29 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.89 |  | 0
30 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砂浆强度等级:M10 2.防潮层材料种类:沙浆防水 | m3 | 5.01 |  | 0
31 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C25 2.包括:预埋槽钢 | m3 | 2.09 |  | 0
32 | 030409001002 | 接地极 | 1.材质:镀锌角钢 2.规格:L50*50，2.5m | 根 | 10 |  | 0
33 | 010507001001 | 散水、坡道 |  | m2 | 20.32 |  | 0
34 | 030409002002 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:-50*6 | m | 80 |  | 0
泵站配套进、出水管线
管道土方
35 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详地勘 2.挖土深度:详图纸 | m3 | 2791.18 |  | 0
36 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详图纸 2.填方材料品种:土方 | m3 | 1592.4 |  | 0
37 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:自定 | m3 | 1198.78 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
分部分项工程清单与计价表
工程名称：科印立交桥雨水泵站工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
雨水进水管
38 | 040501001006 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°砂石基础（04S516-9） 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 Φ400 3.接口方式:橡胶圈接口（04S516-23） | m | 40 |  | 0
39 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°砂石基础（04S516-9） 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 Φ500 3.接口方式:橡胶圈接口（04S516-23） | m | 188.52 |  | 0
40 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°砂石基础（04S516-9） 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 Φ600 3.接口方式:橡胶圈接口（04S516-23） | m | 140.91 |  | 0
41 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°砂石基础（04S516-9） 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 Φ800 3.接口方式:橡胶圈接口（04S516-23） | m | 91.3 |  | 0
42 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础（04S516-10） 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土企口管 Φ1200 3.接口方式:橡胶圈接口（04S516-24） | m | 23.9 |  | 0
43 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150°砂石基础（04S516-10） 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土企口管 Φ1500 3.接口方式:橡胶圈接口（04S516-24） | m | 10.1 |  | 0
44 | 040501002002 | 钢管 | 1.材质及规格:DN1000 2.接口方式:焊接接口 | m | 3 |  | 0
45 | 040501012002 | 顶管 | 1.土壤类别:详地勘及图纸 2.管道材质及规格:Ⅲ级钢筋混凝土顶管D1500 3、物探、监控 | m | 14.8 |  | 0
46 | 040501010003 | 顶管接收坑 | 1.类别:工作坑 2.工作坑平面尺寸及深度:4.0*4.0*8.0m 3.支撑、围护方式:钢格栅加固网喷砼+临时钢支撑 4.垫层、基础材质及厚度:网喷砼封底300厚 5.混凝土强度等级:C25 6.土壤类别:详图纸及地勘 | 座 | 1 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
分部分项工程清单与计价表
工程名称：科印立交桥雨水泵站工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
47 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:可挠橡胶接头 2.材质及规格:DN1500 | 个 | 1 |  | 0
排水检查井、进水井、雨水口
48 | 040501001007 | 混凝土雨水口管 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼满包加固 2.规格:DN300 | m | 61.9 |  | 0
49 | 040501001008 | 混凝土雨水口管 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼满包加固 2.规格:DN500 | m | 16.9 |  | 0
50 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.图集:02S515-12 2.井室尺寸:1000 | 座 | 13 |  | 0
51 | 040504009001 | 雨水口 | 1.规格:偏沟双箅 | 座 | 17 |  | 0
52 | 040504009002 | 雨水口 | 1.规格:偏沟四箅 | 座 | 6 |  | 0
53 | 040504009003 | 雨水口 | 1.规格:偏沟10箅 | 座 | 3 |  | 0
54 | 040504009004 | 雨水口 | 1.规格:偏沟12箅 | 座 | 1 |  | 0
55 | 040504009005 | 雨水口 | 1.规格:联合式12箅 | 座 | 4 |  | 0
56 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.图集:02S515-15 2.井室尺寸:1250 | 座 | 3 |  | 0
57 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.图集:02S515-36 2.井室尺寸:2700*2050*1350 | 座 | 2 |  | 0
58 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.图集:02S515-12 2.井室尺寸:3300*2480*1650 | 座 | 2 |  | 0
出水管-钢管、管件及管井
59 | 040501002001 | 钢管 | 1.材质及规格:DN1400 2.接口方式:焊接接口 | m | 67 |  | 0
60 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:变径弯头90° 2.材质及规格:DN1400*800 3.接口形式:焊接 | 个 | 1 |  | 0
61 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:三通 2.材质及规格:DN1400*800 3.接口形式:焊接 | 个 | 2 |  | 0
62 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:排气阀专用三通 2.材质及规格:DN1400*200 3.接口形式:焊接 | 个 | 1 |  | 0
63 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:弯头90° 2.材质及规格:DN1400 3.接口形式:焊接 | 个 | 1 |  | 0
64 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:弯头22.5° 2.材质及规格:DN1400 3.接口形式:焊接 | 个 | 2 |  | 0
65 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:弯头22.5° 2.材质及规格:DN1400 3.接口形式:焊接 | 个 | 1 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
分部分项工程清单与计价表
工程名称：科印立交桥雨水泵站工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
66 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:DN200 | 个 | 1 |  | 0
67 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:空气蝶阀 2.材质及规格:DN200 | 个 | 1 |  | 0
68 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.井类:排气阀井 2.管径:DN1400 3.排气阀规格:DN200 | 座 | 1 |  | 0
顶管
69 | 040501010001 | 顶管工作坑 | 1.类别:工作坑 2.工作坑平面尺寸及深度:7.0*5.0*8.0m 3.支撑、围护方式:钢格栅加固网喷砼+临时钢支撑 4.垫层、基础材质及厚度:网喷砼封底300厚 5.混凝土强度等级:C25 6.土壤类别:详图纸及地勘 | 座 | 3 |  | 0
70 | 040501010002 | 顶管接收坑 | 1.类别:工作坑 2.工作坑平面尺寸及深度:4.0*4.0*8.0m 3.支撑、围护方式:钢格栅加固网喷砼+临时钢支撑 4.垫层、基础材质及厚度:网喷砼封底300厚 5.混凝土强度等级:C25 6.土壤类别:详图纸及地勘 | 座 | 4 |  | 0
71 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:详地勘及图纸 2.管道材质及规格:Ⅲ级钢筋混凝土顶管D1400 3.物探、监控 | m | 470.6 |  | 0
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0