## 第100章
工程量清单
工程名称： | 2019年延庆区普通公路隧道提质升级改造工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
103 | 临时工程与设施
103-6 | 交通导改 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第600章
工程量清单
工程名称： | 2019年延庆区普通公路隧道提质升级改造工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
609 | 隧道工程交通安全设施
609-1 | 青龙桥隧道
-a | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（电光标志） | 套 | 108 |  | 0
-b | 疏散指示标志（75cm*25cm）（电光标志） | 套 | 108 |  | 0
-c | 反光突起路标 | 个 | 566 |  | 0
-d | 隧道轮廓带 | 套 | 14 |  | 0
609-2 | 瓦庙隧道
-a | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（电光标志） | 套 | 25 |  | 0
-b | 紧急电话标志（25cm*40cm）（电光标志） | 套 | 4 |  | 0
-c | 疏散指示标志（75cm*25cm）（电光标志） | 套 | 25 |  | 0
-d | 轮廓标 | 个 | 264 |  | 0
-e | 反光突起路标 | 个 | 66 |  | 0
-f | 导流线 | m2 | 15 |  | 0
-g | 隧道轮廓带 | 套 | 2 |  | 0
609-3 | 陡岭子隧道
-a | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（反光标志） | 套 | 6 |  | 0
-b | 单悬式交通标志 4000*2400 | 套 | 2 |  | 0
-c | 反光突起路标 | 个 | 22 |  | 0
609-4 | 山京沟隧道
-a | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（反光标志） | 套 | 6 |  | 0
-b | 疏散指示标志（75cm*25cm）（反光标志） | 套 | 4 |  | 0
-c | 单悬式交通标志 4000*2400 | 套 | 2 |  | 0
-d | 反光突起路标 | 个 | 26 |  | 0
609-5 | 东关一号隧道
-a | 单柱式交通标志 2*D800 | 套 | 4 |  | 0
-b | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（反光标志） | 套 | 4 |  | 0
-c | 单悬式交通标志 4000*2400 | 套 | 2 |  | 0
-d | 反光突起路标 | 个 | 13 |  | 0
609-6 | 东关二号隧道
-a | 单柱式交通标志 2*D800 | 套 | 4 |  | 0
-b | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（反光标志） | 套 | 4 |  | 0
-c | 轮廓标 | 个 | 56 |  | 0
-d | 单悬式交通标志 4000*2400 | 套 | 2 |  | 0
-e | 反光突起路标 | 个 | 14 |  | 0
609-7 | 滚天沟隧道
-a | 单柱式交通标志 2*D800 | 套 | 4 |  | 0
-b | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（电光标志） | 套 | 8 |  | 0
-c | 轮廓标 | 个 | 72 |  | 0
-d | 单悬式交通标志 4000*2400 | 套 | 2 |  | 0
-e | 反光突起路标 | 个 | 18 |  | 0
609-8 | 西沙梁隧道
-a | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（电光标志） | 套 | 16 |  | 0
-b | 轮廓标 | 个 | 148 |  | 0
-c | 反光突起路标 | 个 | 37 |  | 0
-d | 隧道轮廓带 | 套 | 1 |  | 0
609-9 | 龙潭湾隧道
-a | 消防设备指示标志（25cm*40cm）（反光标志） | 套 | 2 |  | 0
-b | 轮廓标 | 个 | 24 |  | 0
-c | 反光突起路标 | 个 | 6 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第800章
工程量清单
工程名称： | 2019年延庆区普通公路隧道提质升级改造工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第800章 管理、养护设施
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
802 | 隧道消防设施
802-1 | 青龙桥隧道
-a | 更换防火门 | 个 | 14 |  | 0
-b | 更换隧道内紧急电话 | 台 | 27 |  | 0
-c | 更换隧道扬声器 | 台 | 60 |  | 0
-d | 更换室内消火栓（SNSS80-65双阀双出口） | 套 | 108 |  | 0
-e | 更换干式、消火栓混合消防洞室箱体 | 套 | 108 |  | 0
-f | 管道保温
-f-1 | 三芯串联恒功率发热电缆 | m | 1050 |  | 0
-f-2 | 聚丙酯管壳保温材料（厚5cm） | m | 840 |  | 0
-f-3 | 聚丙板保温材料 | m3 | 10.4 |  | 0
-f-4 | 玻璃丝布 | m2 | 900 |  | 0
-f-5 | 温度探头 | 套 | 3 |  | 0
-f-6 | 温控器及配电箱 | 套 | 1 |  | 0
-f-7 | 电源接线盒 | 个 | 3 |  | 0
-f-8 | 尾端接线盒 | 个 | 3 |  | 0
-f-9 | 数据光端机 | 对 | 3 |  | 0
-f-10 | 8芯光缆 | m | 360 |  | 0
-f-11 | 电源电缆 NH-YJV-4*25 | m | 100 |  | 0
-f-12 | 电源电缆 NH-YJV-4*16 | m | 75 |  | 0
-f-13 | 电缆 NH-RVVP-3*1.5 | m | 360 |  | 0
-f-14 | SC50镀锌钢管 | m | 100 |  | 0
-f-15 | 电伴热控制软件 | 套 | 1 |  | 0
802-2 | 瓦苗隧道
-a | 防火涂料（含外墙涂料） | m2 | 12824.7 |  | 0
802-3 | 陡岭子隧道
-a | 灭火器 MFZL6型 | 个 | 6 |  | 0
-b | 灭火器箱（470*750*240mm成品） | 个 | 3 |  | 0
-c | 防火涂料（含外墙涂料） | m2 | 2541.3 |  | 0
802-4 | 山京沟隧道
-a | 灭火器 MFZL6型 | 个 | 6 |  | 0
-b | 灭火器箱（470*750*240mm成品） | 个 | 3 |  | 0
-c | 防火涂料（含外墙涂料） | m2 | 3033.8 |  | 0
802-5 | 东关一号隧道
-a | 灭火器 MFZL6型 | 个 | 4 |  | 0
-b | 灭火器箱（470*750*240mm成品） | 个 | 2 |  | 0
-c | 防火涂料（含外墙涂料） | m2 | 1438.1 |  | 0
802-6 | 东关二号隧道
-a | 灭火器 MFZL6型 | 个 | 4 |  | 0
-b | 灭火器箱（470*750*240mm成品） | 个 | 2 |  | 0
-c | 防火涂料（含外墙涂料） | m2 | 1635.1 |  | 0
802-7 | 滚天沟隧道
-a | 更换灭火器 MFZL6型 | 个 | 16 |  | 0
-b | 更换灭火器箱 | 个 | 8 |  | 0
-c | 防火涂料（含外墙涂料） | m2 | 3467.2 |  | 0
802-8 | 龙潭湾隧道
-a | 灭火器 MFZL6型 | 个 | 2 |  | 0
-b | 灭火器箱（470*750*240mm成品） | 个 | 1 |  | 0
-c | 防火涂料（含外墙涂料） | m2 | 650.1 |  | 0
803 | 隧道照明设施
803-1 | 青龙桥隧道
-a | 隧道照明灯 LED灯 30w | 盏 | 844 |  | 0
-b | 隧道应急照明灯 LED灯 30w | 盏 | 325 |  | 0
-c | 隧道照明灯 LED灯 60w（带调光用电源驱动器） | 盏 | 80 |  | 0
-d | 隧道照明灯 LED灯 150w（带调光用电源驱动器） | 盏 | 48 |  | 0
-e | 照明配电箱 | 台 | 8 |  | 0
-f | 照明调光控制柜 | 台 | 4 |  | 0
-g | 应急照明配电箱 | 台 | 8 |  | 0
-h | 电缆、导线
-h-1 | 电力电缆 NHYJV-5*16 | m | 8400 |  | 0
-h-2 | 电力电缆 ZRYJV-5*16 | m | 9490 |  | 0
-h-3 | 电力电缆 NHYJV-5*6 | m | 6330 |  | 0
-h-4 | 电力电缆 ZRYJV-5*6 | m | 13430 |  | 0
-h-5 | 导线 NHBVV-3*2.5 | m | 600 |  | 0
-h-6 | 导线 ZRBVV-3*2.5 | m | 1830 |  | 0
-i | 电缆保护管、桥架
-i-1 | 电缆保护管 JDG50 | m | 20 |  | 0
-i-2 | 电缆保护管 JDG32 | m | 240 |  | 0
-i-3 | 电缆穿刺夹 | 个 | 4842 |  | 0
-i-4 | 电缆桥架 200*100 | m | 11220 |  | 0
-j | 镀锌扁钢 40*4 | m | 50 |  | 0
803-2 | 瓦苗隧道
-a | 隧道照明灯 LED灯 30w | 盏 | 130 |  | 0
-b | 隧道照明灯 LED灯 60w（带调光用电源驱动器） | 盏 | 44 |  | 0
-c | 隧道照明灯 LED灯 150w（带调光用电源驱动器） | 盏 | 48 |  | 0
-d | 照明配电箱 | 台 | 1 |  | 0
-e | 照明调光控制柜 | 台 | 2 |  | 0
-f | 射流风机控制箱 | 台 | 1 |  | 0
-g | 电缆、导线
-g-1 | 电力电缆 NHYJV-5*6 | m | 1490 |  | 0
-g-2 | 电力电缆 ZRYJV-5*6 | m | 900 |  | 0
-g-3 | 电力电缆 YJV-4*50+1*25 | m | 60 |  | 0
-g-4 | 导线 NHBVV-3*2.5 | m | 270 |  | 0
-g-5 | 导线 ZRBVV-3*2.5 | m | 200 |  | 0
-h | 电缆保护管
-h-1 | 电缆保护管 JDG32 | m | 70 |  | 0
-h-2 | 电缆保护管 SC70 | m | 70 |  | 0
-h-3 | 电缆穿刺夹 | 个 | 834 |  | 0
-i | 镀锌扁钢 40*4 | m | 30 |  | 0
803-3 | 西沙梁隧道
-a | 隧道照明灯 LED灯 30w | 盏 | 72 |  | 0
-b | 隧道照明灯 LED灯 60w（带调光用电源驱动器） | 盏 | 44 |  | 0
-c | 隧道照明灯 LED灯 150w（带调光用电源驱动器） | 盏 | 48 |  | 0
-d | 照明配电箱 | 台 | 1 |  | 0
-e | 照明调光控制柜 | 台 | 2 |  | 0
-f | 电缆、导线
-f-1 | 电力电缆 ZRYJV-5*6 | m | 1420 |  | 0
-f-2 | 电力电缆 YJV-5*16 | m | 600 |  | 0
-f-3 | 导线 ZRBVV-3*2.5 | m | 270 |  | 0
-g | 镀锌扁钢 40*4 | m | 30 |  | 0
803-4 | 滚天沟隧道
-a | 隧道照明灯 LED灯 30w | 盏 | 34 |  | 0
-b | 隧道照明灯 LED灯 60w（带调光用电源驱动器） | 盏 | 28 |  | 0
-c | 隧道照明灯 LED灯 150w（带调光用电源驱动器） | 盏 | 48 |  | 0
-d | 照明调光控制柜 | 台 | 2 |  | 0
-e | 电缆、导线
-e-1 | 电力电缆 ZRYJV-5*6 | m | 820 |  | 0
-e-2 | 电力电缆 YJV-5*16 | m | 200 |  | 0
-e-3 | 导线 ZRBVV-3*2.5 | m | 180 |  | 0
-g | 镀锌扁钢 40*4 | m | 10 |  | 0
804 | 隧道监控系统
804-1 | 摄像机
-a | 智能摄像机 | 台 | 52 |  | 0
-b | 人行横通道、车行横通道、机房摄像机 | 台 | 15 |  | 0
-c | 以太网交换机 | 套 | 15 |  | 0
-d | 汇聚交换机 | 台 | 2 |  | 0
-e | 核心交换机 | 台 | 1 |  | 0
804-3 | 激光交调设施
-a | 激光检测单元 | 台 | 2 |  | 0
-b | 激光建模单元 | 台 | 2 |  | 0
-c | 激光交调数据服务器 | 台 | 2 |  | 0
-d | 高清抓拍单元 | 台 | 2 |  | 0
-e | 补光灯 | 台 | 2 |  | 0
-f | 配套立杆 | 套 | 2 |  | 0
-g | 配套配电箱 | 套 | 2 |  | 0
804-4 | 监控系统
-a | 系统管理软件 | 套 | 1 |  | 0
-b | 服务器
-b-1 | 平台软件服务器 | 台 | 1 |  | 0
-b-2 | 存储管理服务器 | 台 | 1 |  | 0
-b-3 | 流媒体服务器 | 台 | 1 |  | 0
-b-4 | 数据库服务器 | 台 | 1 |  | 0
-b-5 | 事件检测服务器 | 台 | 3 |  | 0
-c | 磁盘阵列 | 台 | 2 |  | 0
-d | 硬盘 | 个 | 52 |  | 0
-e | LCD拼接屏整套 | 套 | 1 |  | 0
-f | 拼接控制器（矩阵）(DS-B20-S07-A) | 台 | 1 |  | 0
-g | 输出板卡（DS-6916UD-B20H） | 台 | 6 |  | 0
-h | 输入板卡（DS-6408HFH-B20VD） | 台 | 1 |  | 0
-i | 工作站（含显示器） | 台 | 8 |  | 0
-j | 机房空调 | 台 | 5 |  | 0
-k | 拆除（含机房、监控、消防、电力、交通等） | 项 | 1 |  | 0
-l | 火灾报警
-l-1 | 双波长红外火焰探测器 | 套 | 116 |  | 0
-l-2 | 火灾报警主机（128个点位，壁挂式） | 台 | 1 |  | 0
-m | 强度检测器 | 套 | 4 |  | 0
-n | 有害气体检测器 | 套 | 4 |  | 0
-o | 电力监控软件 | 套 | 1 |  | 0
-p | 监控主机 | 台 | 1 |  | 0
-q | 液晶显示器（22"） | 台 | 1 |  | 0
-r | UPS（1kVA/1h） | 台 | 1 |  | 0
-s | A4激光打印机 | 台 | 2 |  | 0
-t | 24口千兆网络交换机 | 台 | 1 |  | 0
-u | 机柜 1200*600*600 | 台 | 1 |  | 0
-v | 墙柜（标准） | 台 | 19 |  | 0
-w | PLC控制器 | 套 | 11 |  | 0
-x | PLC编程调试 | 套 | 19 |  | 0
-y | 通讯管理机（SHS-i24-2c） | 台 | 19 |  | 0
-z | 光纤收发器（四芯单模导轨式2光3电） | 台 | 38 |  | 0
804-5 | 隧道内数据处理设施
-a | 墙柜（标准） | 台 | 3 |  | 0
-b | 通讯管理机（SHS-i24-2c） | 台 | 3 |  | 0
-c | 光纤收发器（四芯单模导轨式2光3电） | 台 | 6 |  | 0
-d | PLC控制器 | 套 | 4 |  | 0
-e | PLC编程调试 | 套 | 4 |  | 0
-f | 车道指示器 | 台 | 1 |  | 0
-g | 外网租赁（3个月） | 项 | 1 |  | 0
清单 第800章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 设备清单
投标人采购主要设备清单
工程名称：2018年房山区公路路网交通信息采集与发布设施建设工程 | 2019年延庆区普通公路隧道提质升级改造工程 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 车道指示器 | 台 | 1
2 | 照明调光控制柜 | 台 | 10
3 | 智能摄像机 | 台 | 52
4 | 人行横通道、车行横通道、机房摄像机 | 台 | 15
5 | 激光检测单元 | 台 | 2
6 | 激光建模单元 | 台 | 2
7 | 激光交调数据服务器 | 台 | 2
8 | 高清抓拍单元 | 台 | 2
9 | 系统管理软件 | 套 | 1
10 | 平台软件服务器 | 台 | 1
11 | 存储管理服务器 | 台 | 1
12 | 流媒体服务器 | 台 | 1
13 | 数据库服务器 | 台 | 1
14 | 事件检测服务器 | 台 | 3
15 | 磁盘阵列 | 台 | 2
16 | LCD拼接屏整套 | 套 | 1
17 | 拼接控制器（矩阵）(DS-B20-S07-A) | 台 | 1
18 | 输出板卡（DS-6916UD-B20H） | 台 | 6
19 | 输入板卡（DS-6408HFH-B20VD） | 台 | 1
20 | 工作站（含显示器） | 台 | 8
21 | 火灾报警主机（128个点位，壁挂式） | 台 | 1
22 | 强度检测器 | 套 | 4
23 | 有害气体检测器 | 套 | 4
24 | 电力监控软件 | 套 | 1
25 | 24口千兆网络交换机 | 台 | 1
26 | 监控主机 | 台 | 1
27 | PLC控制器 | 套 | 15
28 | 通讯管理机（SHS-i24-2c） | 台 | 22
备注：投标人应按照本清单填报主要设备采购单价，设备采购单价填报时应满足投标人须知3.2.8项的相关规定和要求。

## 汇总表
工程量清单汇总表
工程名称: | 2019年延庆区普通公路隧道提质升级改造工程 |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基
3 | 300 | 路面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护
8 | 800 | 管理、养护设施 | 0
9 | 第100章至第800章清单合计 |  | 0
10 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计
11 | 已包含在清单合计中的安全生产费（投标控制价的1.5%） |  | 232688
12 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计(9-10-11=12)（评标价） |  | -232688
13 | 按上项（12）金额的3%作为不可预见因素的暂定金额 |  | -6981
14 | 投标价（9+13=14） |  | -6981