## 第100章（雪亮工程）
工程量清单
工程名称： | 2019年延庆公路分局雪亮工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第600章（雪亮工程）
工程量清单
工程名称： | 2019年延庆公路分局雪亮工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
609 | 外场设备
609-1 | 视频监控设备
-a | 视频监控设备采购及安装 | 套 | 3 |  | 0
-b | 视频监控立柱及基础 | 处 | 3 |  | 0
-c | 无线路由器 | 台 | 3 |  | 0
-d | 前端设备机箱（含电源模块） | 套 | 3 |  | 0
-e | 避雷设备 | 处 | 3 |  | 0
-f | 接地工程 | 处 | 3 |  | 0
-g | 立柱下部反光贴膜（三黄两黑） | 处 | 3 |  | 0
-h | 视频图像采集标识 | 套 | 3 |  | 0
-i | 供电链路接入费
-i-1 | S325线八达岭路出口K4+400省道和高速交叉口 | 处 | 1 |  | 0
-i-2 | X008线大西路瓦庙隧道入口 | 处 | 1 |  | 0
-i-3 | X008线大西路瓦庙隧道出口 | 处 | 1 |  | 0
-j | 网络接入费 | 处 | 3 |  | 0
-k | 试运行期网络通讯费（3个月） | 项 | 1 |  | 0
-l | 系统调试费 | 项 | 1 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 投标人采购设备清单（雪亮工程）
投标人采购主要设备清单
工程名称：2018年房山区公路路网交通信息采集与发布设施建设工程 | 2019年延庆公路分局雪亮工程 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 视频监控设备 | 套 | 3
备注：投标人应按照本清单填报主要设备采购单价，设备采购单价填报时应满足投标人须知3.2.8项的相关规定和要求。

## 第100章（京银线）
工程量清单
工程名称： | 延庆区京银线（K75+800-K99+150）大修工程-外场设备工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第600章（京银线）
工程量清单
工程名称： | 延庆区京银线（K75+800-K99+150）大修工程-外场设备工程 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
609 | 外场设备
609-1 | 监控系统设施
-a | 视频监控设备采购及安装 | 套 | 8 |  | 0
-b | 视频监控设备立柱、横梁(含支座)、基础 | 套 | 8 |  | 0
-c | 接地工程 | 处 | 8 |  | 0
-d | 手孔 | 个 | 8 |  | 0
-e | 三黄二黑反光标志及公路局路徽 | 套 | 8 |  | 0
-f | 图像采集标志牌 | 块 | 8 |  | 0
-g | 前端设备机箱 | 套 | 8 |  | 0
-h | 机箱支架及抱箍 | 套 | 8 |  | 0
-i | 防雷设备 | 套 | 8 |  | 0
-j | 基础手孔间钢管（热镀锌2DN50） | m | 40 |  | 0
-k | 光电转换器 | 台 | 3 |  | 0
-l | 光缆工程（单模8芯铠装光缆，钢管套管） | m | 3000 |  | 0
-m | 以太网光端机 | 台 | 10 |  | 0
-n | 以太网交换机 | 台 | 2 |  | 0
-o | 网络一次性接入工程 | 项 | 3 |  | 0
-p | 供电一次性接入工程 | 项 | 2 |  | 0
-q | 室外型配电箱 | 套 | 1 |  | 0
-r | 电缆工程（YJV22-4*10mm2，钢管套管） | m | 1000 |  | 0
-s | 系统集成 | 项 | 8 |  | 0
-t | 镀锌钢管（2Ф114mm） | m | 2000 |  | 0
609-2 | 悬臂式可变信息标志
-a | 可变情报板设备采购及安装 | 套 | 2 |  | 0
-b | 可变情报板立柱(含检修护栏)及基础 | 套 | 2 |  | 0
-c | 接地工程 | 处 | 2 |  | 0
-d | 手孔 | 个 | 2 |  | 0
-e | 三黄两黑反光标志及公路局路徽 | 套 | 2 |  | 0
-f | 前端设备机箱 | 套 | 2 |  | 0
-g | 机箱支架及抱箍 | 套 | 2 |  | 0
-h | 防雷设备 | 套 | 2 |  | 0
-i | 基础手孔间钢管（热镀锌2DN50） | m | 10 |  | 0
-j | 以太网光端机 | 台 | 4 |  | 0
-k | 供电一次性接入工程 | 项 | 1 |  | 0
-l | 室外型配电箱 | 套 | 1 |  | 0
-m | 电缆工程（YJV22-4*16mm2，钢管套管） | m | 1500 |  | 0
-n | 系统集成 | 项 | 2 |  | 0
-o | 镀锌钢管（2Ф114mm） | m | 800 |  | 0
609-3 | 激光式交通量调查设备
-a | 激光式交通量调查设备安装（不含设备） | 套 | 1 |  | 0
-b | 激光交通量调查设备立柱、横梁(含支座)及基础 | 套 | 1 |  | 0
-c | 接地工程 | 处 | 1 |  | 0
-d | 手孔 | 个 | 1 |  | 0
-e | 三黄二黑反光标志及公路局路徽 | 套 | 1 |  | 0
-f | 交通情况调查标志 | 个 | 1 |  | 0
-g | 前端设备机箱 | 套 | 1 |  | 0
-h | 机箱支架及抱箍 | 套 | 1 |  | 0
-i | 防雷设备 | 套 | 1 |  | 0
-j | 基础手孔间钢管（热镀锌2DN50） | m | 5 |  | 0
-k | 电缆工程（YJV22-4*10mm2，钢管套管） | m | 50 |  | 0
-l | 以太网光端机 | 台 | 2 |  | 0
-m | 系统集成 | 项 | 1 |  | 0
-n | 镀锌钢管（2Ф114mm） | m | 50 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 业主提供的设备清单（京银线）
业主提供的设备清单
工程名称：延庆区京银线（K75+800-K99+150）大修工程-外场设备工程
序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 激光式交通量调查设备 |  |  | 套 | 1

## 投标人采购设备清单（京银线）
投标人采购主要设备清单
工程名称：2018年房山区公路路网交通信息采集与发布设施建设工程 | 延庆区京银线（K75+800-K99+150）大修工程-外场设备工程 |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 视频监控设备 | 套 | 8
2 | 可变情报板设备 | 套 | 2
备注：投标人应按照本清单填报主要设备采购单价，设备采购单价填报时应满足投标人须知3.2.8项的相关规定和要求。

## 第100章（可变情报板）
工程量清单
工程名称： | 2019年延庆公路分局可变情报板更新 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 第600章（可变情报板）
工程量清单
工程名称： | 2019年延庆公路分局可变情报板更新 |  |  | 货币单位：人民币元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
609 | 外场设备
609-1 | 可变情报板更新
-a | 可变情报板设备（2*6m）采购与安装 | 套 | 2 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  | 0 |  | 元

## 汇总表
工程量清单汇总表
工程名称：2019年延庆公路分局雪亮工程、延庆区京银线（K75+800- K99+150）大修工程-外场设备工程 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 延庆公路分局雪亮工程 | 京银线大修工程-外场设备工程 | 可变情报板更新 | 合计（元）
1 | 100 | 总则 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 200 | 路基
3 | 300 | 路面
4 | 400 | 桥梁、涵洞
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护
8 | 第100章至第700章清单合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 已包含在清单合计中的安全生产费（投标控制价的1.5%） |  | 6145 | 44199 | 3000 | 53344
11 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计(8-9-10=11)（评标价） |  | -6145 | -44199 | -3000 | -53344
12 | 按上项（11）金额的3%作为不可预见因素的暂定金额 |  | -184 | -1326 |  | -1510
13 | 投标价（8+12=13） |  | -184 | -1326 | 0 | -1510
备注：可变情报板更新工程无暂列金额。